TCL SOLAR

TCL Solar N-Type TOPCon 615W – HSM-ND66-GR615

Mô tả tổng quan

TCL Solar HSM-ND66-GR615 là tấm pin hai mặt kính Bifacial sử dụng cell N-type TOPCon 210R, công suất 615W và hiệu suất module 22,8%. Thiết kế hai mặt phát điện kết hợp hệ số nhiệt công suất thấp giúp tăng khả năng khai thác năng lượng trong nhiều điều kiện môi trường, phù hợp cho hệ thống điện mặt trời thương mại, nhà xưởng và các dự án công suất lớn.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất | 615W |
| Công nghệ | N-Type TOPCon |
| Hiệu suất mô-đun | 22,8% |
| Hệ số nhiệt Pmax | -0,28%/°C |
| Điện áp hở mạch Voc | 48,72V |
| Bảo hành hiệu suất | 30 năm tuyến tính |

Thông số điện của model 615W tại STC gồm Pmax 615W, Voc 48,72V, Isc 16,00A, Vmp 40,79V và Imp 15,08A.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | TCL Solar |
| Model | HSM-ND66-GR615 |
| Dòng module | G12R-66P |
| Công suất định mức (Pmax) | 615 W |
| Hiệu suất module | 22,8% |
| Điện áp hở mạch (Voc) | 48,72 V |
| Dòng ngắn mạch (Isc) | 16,00 A |
| Điện áp tại MPP (Vmp) | 40,79 V |
| Dòng tại MPP (Imp) | 15,08 A |
| Dung sai công suất | 0 ~ +5 W |
| Công nghệ cell | N-type TOPCon 210R |
| Số cell | 132 cells (6 × 22) |
| Cấu trúc module | Bifacial – hai mặt kính |
| Tỷ lệ hai mặt | 80 ± 5% |
| Kính trước | 2,0 mm kính cường lực, phủ AR |
| Kính sau | 2,0 mm kính cường lực |
| Kích thước | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Khối lượng | 32,6 kg ±3% |
| Khung | Hợp kim nhôm anodized |
| Hộp nối | IP68, 3 diode |
| Cáp DC | 4,0 mm² |
| Điện áp hệ thống tối đa | 1500 V DC |
| Cầu chì nối tiếp tối đa | 30 A |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ +85°C |
| NMOT | 43 ±2°C |
| Hệ số nhiệt Pmax | -0,28%/°C |
| Hệ số nhiệt Voc | -0,24%/°C |
| Hệ số nhiệt Isc | +0,045%/°C |
| Tải trọng mặt trước | 5400 Pa |
| Tải trọng mặt sau | 2400 Pa |
| Bảo hành sản phẩm | 15 năm |
| Bảo hành công suất | 30 năm tuyến tính |
| Công suất đảm bảo năm 30 | 87,4% |

Các thông số cơ khí và điện phía trên được lấy từ datasheet HC-N-HSM2025-0201-EN; model 615W được INMETRO xác nhận với công suất 615W, kích thước 2382 × 1134 mm và hiệu suất 22,8%.

ĐIỂM NỔI BẬT

N-Type TOPCon thế hệ mới
Cell 210R N-type TOPCon mang lại hiệu suất chuyển đổi cao và hạn chế suy giảm công suất trong quá trình vận hành lâu dài.

Hiệu suất module 22,8%
Công suất 615W giúp tối ưu công suất lắp đặt cho mái nhà xưởng và các hệ thống có quy mô lớn.

Hai mặt phát điện Bifacial
Tỷ lệ hai mặt 80 ±5%, cho phép tận dụng thêm bức xạ phản xạ ở mặt sau module để gia tăng sản lượng tùy điều kiện lắp đặt.

Hiệu suất nhiệt tốt
Hệ số nhiệt Pmax chỉ -0,28%/°C, giúp hạn chế suy giảm công suất khi nhiệt độ cell tăng cao.

Kết cấu Double Glass bền bỉ
Hai lớp kính cường lực 2 mm, hộp nối IP68 và khả năng chịu tải mặt trước tới 5400 Pa giúp module phù hợp với môi trường vận hành dài hạn.

Bảo hành hiệu suất 30 năm
Mức công suất bảo đảm còn 87,4% tại năm thứ 30, với mức suy giảm dài hạn khoảng 0,4%/năm sau năm đầu.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet TCL Solar HSM-ND66-GR605~630 – đúng dòng chứa model 615W:
Tải Datasheet HSM-ND66-GR605~630 PDF

Datasheet bản tiếng Anh khác – TCL Solar/TCL SunPower Global:
Tải Datasheet TCL HSM-ND66-GR605–625

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Mình đề xuất 6 ô trên website:

Nhà máy – Nhà xưởng · Kho vận – Logistics · Tòa nhà thương mại · Điện mặt trời áp mái · Trang trại năng lượng · Dự án công suất lớn

Kích thước 2382 × 1134 mm và công suất 615W khiến model này đặc biệt phù hợp với C&I và hệ thống quy mô lớn. Dòng HSM-ND66-GR cũng được các cơ sở dữ liệu PV phân loại cho ứng dụng thương mại/utility và hệ thống mặt đất.